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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Balvi
	
	Latvijas Bērnu fonds

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	09.07.2026.
	
	Reģ.nr. 40008018725

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Brīvības gatve 310 - 75, Rīga, LV - 1006

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/65
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Viesu nama “Paradīzes” lielā māja, pirts māja

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Paradīzes”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA "Paradīzes putni" 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.nr. 40103201858, Jaunciema gatve 57B, Rīga, LV-1024

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Kraučas Līgas 2026. gada 19. jūnija iesniegums (e-pasts: info@nometnes.gov.lv )

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Viesu nama “Paradīzes” lielā mājas, pirts mājas telpas ir U3 ugunsnoturības pakāpe, koka ēkas. 

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav

	
	

	7.
	Slēdziens: Viesu nama “Paradīzes” lielā māja, pirts māja atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot diennakts nometnes organizēšanai.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Latvijas Bērnu fonds     

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Piekrastes ielā 23, Daugavpilī, LV-5422.

	(amatpersonas amats un adrese)




	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore 
	
	
	
	L. Melne

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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