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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Preiļos
	
	Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs Puķuzirnis"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	19.06.2026.
	
	Reģ.Nr.40008227912

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Mehanizatoru iela 7-5 Preiļi 

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/58
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Atpūtas bāzes “Zolva” telpas un teritorija.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Preiļu novads, Rušonas pagasts, Siveriņš, atpūtas bāze ''Zolva"

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA „Zolva”, Reģ.Nr. 41503024694

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas Lolitas Adamovičas (Izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas bāzes “Zolva” sešas vienstāvu, U3 ugunsnoturības pakāpes koka mājiņas

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atpūtas bāzes “Zolva” telpas un teritorija atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantota diennakts nometnes „ Atklāj un Piedzīvo” organizēšanai laika periodā no 29.06.2026. līdz 03.07.2026.     

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: kontrolējošām institūcijām.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Piekrastes ielā 23, Daugavpilī, LV-5422.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors
	
	
	
	



Ēriks Pastars

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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