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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Preiļos
	
	Jēkabpils Sporta skolai

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	01.07.2026.
	
	Reģ.Nr.90000024205

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/62
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma ēdināšanas bloks, dienesta viesnīca

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Sporta iela 1, Andreja Paulāna iela 2a, Preiļi, Preiļu novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr.40003480798, Nīcgales iela 26, Rīga.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas Vitas Brikmanes (Izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma ēka ēdināšanas bloks, dienesta viesnīca trīsstāvīga ēka, U2a ugunsnoturības pakāpes  

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma ēdināšanas bloks, dienesta viesnīca atbilst ugunsdrošības, prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes „Vieglatlēts 2026” organizēšanai laika periodā no 13.07.2026. līdz 17.07.2026.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5. punkta  prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Kontrolējošām institūcijām.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
[bookmark: _GoBack]
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Piekrastes ielā 23, Daugavpilī, LV-5422.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors
	
	
	
	



Ē. Pastars

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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