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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Alojas Mūzikas un mākslas skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.07.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40900010186

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Jūras iela 39A, Aloja,
Limbažu novads, LV-4064

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/94
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Alojas Mūzikas un mākslas skolas telpas, zīmēšanas kabinets, veidošanas 

	
	kabinets, gleznošanas kabinets, mākslas valodas kabinets, mūzikas klases Nr. 6 un 7,

	
	skolotāju istaba, direktores kabinets, foajē un skolas zālē.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Jūras iela 38B, Aloja, Limbažu novads, LV-4064.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Pētera Jansona (nometņu vadītāja apliecības

	
	Nr. 054-00041) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu ēka, telpas aprīkotas ar

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un

	
	nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas

	
	plāni, kā arī evakuācijas ceļi brīvi un durvis evakuācijas ceļos viegli atveramas no telpu 

	
	iekšpuses. 

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu

	
	Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	S. J. Simsone

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________



























DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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