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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 62302115; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Kandava
	
	Rīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	20.07.2026.
	
	Reģ.Nr.90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Dumbrāja iela 27, Rīga, LV-1067

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/91
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skola.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas ielā 12, Kandavā, Tukuma novadā.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada dome

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90000050975, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Rīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 30.06.2026 elektroniski

	
	Iesūtīts iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpes ēka, aprīkota

	
	ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām, iekšējiem

	
	ugunsdzēsības krāniem un ugunsdzēšamajiem aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību

	
	reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Kandavas Bērnu un Jaunatnes sporta skola ar sporta zāli, dienesta viesnīcu,

	
	Skolas ielā 12, Kandavā, Tukuma novadā atbilst ugunsdrošības prasībām  

	
	un var tikt izmantota bērnu un jauniešu nometnes rīkošanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta

	
	8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes
Kandavas posteņa komandieris
	
	
	
	G.Celms

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu rbjssrīdzene@riga.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



2026. gada 20. jūlijā


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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