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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Valmiera
	
	Biedrība “LATVIJAS MĀKSLAS VINGROŠANAS KLUBS – EAST”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	22.07.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008106178

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Stirnu iela 12-64, Rīga, LV-1082

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/96
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Valmieras Olimpiskais centrs.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr.54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Aleksandras Holodnovas (nometņu vadītājas 

	
	apliecības Nr. SP 000493) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu Valmieras Olimpiskā centra 

	
	telpas, aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

	
	sistēmu, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, dūmu lūkām, iekšējiem ugunsdzēsības 

	
	ūdensvada krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis

	
	viegli atveramas no telpu iekšpuses. Katra stāva koplietošanas telpās izvietoti 

	
	evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada1.septembra noteikumu 

	
	 Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	A. Dreimane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________




















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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