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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302100, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	SIA “Rozentāles Studija”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40203690517

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Malienas iela 72 - 41, Rīga, LV-1064

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/132
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu dienas nometnes “Iedvesmas meklētāji” paredzētā telpa (turpmāk – Telpa).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Juglas iela 14B, Rīga, LV-1024.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OSKADA”.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 50003816981, Juglas iela 14B, Rīga.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Baibas Rozentāles 2026.gada 28.aprīļa iesniegums Nr.b/n, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 28.aprīlī Nr.22/8-1.5/959.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpa izvietota 3. stāvu biroju ēkas otrajā stāvā un ir aprīkota ar autonomo ugunsgrēka detektoru un ugunsdzēsības aparātu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekta telpas atbilst ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981
“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	K. Sandere

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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