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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rēzekne
	
	Biedrība “SUTRI”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	09.07.2026.
	
	Reģ. Nr. 40008345995

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Sutru pamatskola”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/64
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Sporta un atpūtas bāze “Jaunais Dinamietis”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Jaunais Dinamietis”, Rogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Biedrība “Jaunais Dinamietis”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 50008029311, Uzvaras bulvāris 18, Rīga, LV-1048

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	[bookmark: _GoBack]Iesniegtie dokumenti: Ļeva Bahilova iesniegums no 07.07.2026., nometņu vadītāja apliecības Nr. 116-01412

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu ķieģeļu ēka U3 ugunsnoturības pakāpe, vienstāvu koka mājiņas U3 ugunsnoturības pakāpe un koka kafejnīca U3 ugunsnoturības pakāpe

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunta prasībām

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūrai

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Piekrastes ielā 23, Daugavpilī, LV-5422.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	V. Bogdanovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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