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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Valmiera
	
	Biedrība “LATVIJAS MĀKSLAS VINGROŠANAS KLUBS – EAST”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	22.07.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008106178

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Stirnu iela 12-64, Rīga, LV-1082

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/97
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” viesnīca “SPORTS HOTEL”.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Vaidavas iela 15, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Aleksandras Holodnovas (nometņu vadītājas 

	
	apliecības Nr. SP 000493) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu viesnīcas ēka aprīkota ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējiem

	
	ugunsdzēsības ūdensvada krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi

	
	un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Katra stāva koplietošanas telpās

	
	un telpās, kurās nakšņo cilvēki izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada1.septembra noteikumu 

	
	 Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)
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	A. Dreimane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________




















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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