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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	24.02.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.54103025871

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Čempionu iela 2, Valmiera, 
Valmieras novads, LV-4201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)




ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/7
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Futbola stadiona tribīnes.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Čempionu iela 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētajā Arta 

	
	Jansona 2026. gada 2. februāra Iesniegums Nr. 1.11/26/13.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Futbola stadiona tribīnes.

	
	Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	
	sistēmu un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Telpās izvietoti evakuācijas plāni.

	
	Evakuācijas ceļi brīvi un durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumu

	
	Nr.681 “Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” 11.1. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	[bookmark: _Hlk222487810]Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	A. Dreimane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	S.J. Simsone

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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