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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302100, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas skolēnu pils”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	07.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40900014826

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/103
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu dienas nometnei “Barona ielas republika” paredzētās telpas (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Krišjāņa Barona iela 99, Rīga.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Valstspilsētas pašvaldība.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ingrīdas Abrickas iesniegums Nr.b/n, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 5.maijā ar Nr. 22/8-1.5/1021.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas bērnu jauniešu centrs “Rīgas skolēnu pils”  izvietots trīs stāvu administratīvā ēkā. Telpās, kurās paredzēta bērnu dienas nometne “Barona ielas republika” ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	A. Kolendovičs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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