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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Gulbene
	
	Jelgavas novada sporta centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	05.08.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009118031

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Pasta iela 37, Jelgava, Jelgavas novads,      LV-3001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/103
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Gulbenes novada vidusskolas internāts.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Līkā iela 19A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Gulbenes novada pašvaldība.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Gerdas Sirmās ( nometņu vadītājas apliecība Nr.042-00021)

	
	iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības

	
	aparātiem. Ēkā izvietoti evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi, evakuācijas izejas 

	
	durvis, bez aizkavējuma viegli atveramas no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu 

	
	[bookmark: _GoBack]Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	D.Upane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________





















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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