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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Rīgas Tehniskā universitāte

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	04.03.2026.
	
	Reģistrācijas numurs 90000068977

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/29
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu dienas nometnei “STEAM pavasara laboratorija”, paredzētās Rīgas Tehniskās

	
	universitātes zinātkāres centra “Futurimo Rīga” pirmā un otrā stāva telpas, Meža ielā 1 k-6, Rīgā

	
	(laika posmā no 09.03.2026. – 13.03.2026.).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Meža iela 1 k-6, Rīga (turpmāk – Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Tehniskā Universitāte,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr.90000068977, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Noras Tīnas Salmiņas 2026.gada 11.februāra iesniegums, Valsts 

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 11.februārī ar

	
	Nr.22/8-1.5/346.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir nodrošinātas ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem un

	
	iekšējiem ugunsdzēsības krāniem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]D.R.Brutāns

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums tika nosūtīts uz e-pastu: nora-tina.salmina@rtu.lv; futurimo@rtu.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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