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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Ludzā
	
	Jaunsardzes centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	08.09.2026.
	
	Reģ. Nr. 90009222536

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/77
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kārsavas vidusskolas internāta telpas

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Vienības iela 101, Kārsava, Ludzas novads, LV- 5717

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Ludzas novada pašvaldība Reģ.Nr.9000017453

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Laines Šicānes elektroniski sagatavots iesniegums Nr.22/9-

	
	1.4/1125 03.09.2026 nometņu vadītāja apliecības Nr. 057-00021

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kārsavas vidusskolas internāta telpas

	
	ar kopējo platību 147,17 m2

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Kārsavas vidusskolas internāta telpas  ar kopējo platību 147,17m2

	
	atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot, kā diennakts Rēzeknes novada 

	
	jaunsargu nometnes organizēšanai laika periodā no 22.10.2026. līdz 23.10.2026.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.punkta 5. apakšpunkta

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	[bookmark: _GoBack]Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Piekrastes ielā 23, Daugavpilī, LV-5422.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	Inta Ševele

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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