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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rēzekne
	
	Krāslavas rajona Šķaunes pagasta zemnieku saimniecība "BIRZTALA"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	09.07.2026.
	
	Reģ. Nr. 40001000489

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	"Lanskorune", Krāslavas novads, Šķaunes pagasts,  LV-5600

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/66
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Lauku tūrisma māja “Rāznas Pērle”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Rāznas Pērle”, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Krāslavas rajona Šķaunes pagasta zemnieku saimniecība "BIRZTALA"

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 40001000489, "Lanskorune", Krāslavas novads, Šķaunes pagasts, LV-5600

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Jekaterinas Itkačas iesniegums no 07.07.2026., nometņu vadītāja apliecības Nr. 075-00017

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu koka ēka U3 ugunsnoturības pakāpe

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunta prasībām

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūrai

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Piekrastes ielā 23, Daugavpilī, LV-5422.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]V. Bogdanovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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