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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Rīgas sporta skola “Arkādija”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	09.10.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90011524360

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Kojusalas iela 9, Rīga, LV-1003

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/109
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Jāņa Daliņa stadions un viesnīca “Stadium Hotel”.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Aleksandras Pupinas (nometņu vadītājas 

	
	apliecības numurs: RP 000903) 2026. gada 22. septembra iesniegums un nometņu 

	
	vadītājas Jūlijas Iļjušinas – Pavlovas (nometņu vadītājas apliecības numurs:116-00029)

	
	2026. gada 28. septembra iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu U1b ugunsnoturības pakāpes 

	
	vieglatlētikas manēža ar viesnīcu 2. un 3. stāvā. 

	
	Ēkā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, 

	
	balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma, izbūvēta dūmu un karstuma izvades sistēma, 

	
	un iekšējie ugunsdzēsības ūdensvada krāni. Ēkā izvietoti ugunsdzēsības aparāti. 

	
	Katrā stāvā un viesnīcas istabiņās izvietoti evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi 

	
	un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu 

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	A. Dreimane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________




























DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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