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	            Salacgrīva
	
	Biedrība "SMAILE"

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2016. gada 31. martā
	
	Reģ. 50008245411

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Tilta iela 13, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/10.5-3.9/6
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Viesu nams "Vecmuiža"

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA „Viesu nams Vecmuiža”, Reģ.Nr. 410302618, 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	RIEKSTIŅŠ KASPARS nometņu vadītāja apliecības 
nr. 116-00135

	5. 
	2016. gada  25. februāra iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 
	U2 ugunsnoturības pakāpes 1 

	6. 
	stāvu ēka, telpas aprīkotas ar ugunsdzēsības aparātiem , automātisko ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,  evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	Nav.

	1. 
	

	7.
	Slēdziens:
	Viesu nama "Vecmuiža" ēkas atbilst ugunsdrošības prasībām

	7. 
	un var izmantot nometnes organizēšanai.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 01.septembrī noteikumu Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība ” 8.5.apakšpunktu.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Salacgrīvas novada pašvaldībā

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes  Limbažu daļā , Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

	

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Salacgrīvas posteņa komandieris
	
	
	
	    Z. Dancis

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


