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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

KURZEMES REGIONA BRIGADES
LIEPAJAS 1. DALA
Ganibu ield 63/67, Liepaja, LV-3401; talr.:63404484; fakss: 63425701; e-pasts: ._ouu_uu.ﬁéna.aos.s www.vugd.gov.lv

Liepaja Liepajas Universitates Zinatnes un
INovaciju parks
(uridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards,
uzvirds)

2016.gada \N. . \at Reg Nr.40008191808

Emaim/ (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas
kods)

Kr.Valdemara iela 4, Liepaia
(juridiskas vai fiziskas personas adrese)
ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/°\
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

(izdodanas vieta)

1. Apsekots: Vainodes internatpamatskola

(apsekoto bavju, &ku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Raina iela 60, Vainode

Ipadnieks (valditajs): Vainodes novada pagvaldiba
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)

90000059071, Raina iela 23a, Vainode

(juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods; adrese)

Iesniegtie dokumenti: nometnes vaditajas Intas Znotinas lesniegums,
nometnes ugunsdrosibas instrukcija o
Apsekoto bivju, eku vai telpu raksturojums: Vainodes inten
skolas &kas telpas un internata telpas . Ir automatiska ug
un trauksmes signalizacijas sistéma, ir ugunsdz&sibas a
turibas pakape; Radosa nometne ,.Inovators 2016” 10.!
Maksimalais dalibnieku skaits — 36.

Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas p;
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7. “Sledziens: _Atbilst ugunsdrodibas prasibam

8. Atzinums izdots saskana ar , 2009, mwmsmG_ -septembra Ministru kabineta

(normativais akts un punkts saskana, ar kuru izdots atzinums)
noteikumu Nr.981 ,,Bé&rnu nometnu organizédanas un darbibas

Kartiba” 8.5.apak3punkta prasibam.

9. Atzinumu paredzéts iesniegt Liepajas Universitates Zinatnes un

(lestades vai institlicijas nosaukums, kur paredzets iesniegt atzinumu)
inovaciju parkam

Atzinums iesniegSanai derigs seSus ménesus.

Atzinumu var apstridét viena méne$a laikd no ta speka stasanas dienas
augstakstavosai amatpersonai:
" Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienesta Kurzemes regiona brigades
komandierim, Ganibu iela 63/67, Liepaja

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzésibas un glabSanas

dienesta Kurzemes regiona brigades o i o
Liepajas 1.dalas inspektore e g‘ﬁﬂ

(amatpersona) = (paraksts) V. u
Atzinumu sapému: don Fin it

c.::.&mwmw personas parstavja amats, vards, uzvards vai fiziskas personas vards, =
uzvards; vai atzime par nosiitiSanu) -

2015 . gada





