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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

LATGALES REGIONA BRIGADES
BALVU DALA

Ezera iela 37, Balvi, Balvu novads. LV-4501: talr.:64501690: fakss: 64501689: e-pasts: balvi@vugd.gov.lv: www.vugd.gov.lv

Bérnu un jauniesu basketbola skola

Balvi ,»Riga” Vidzemes nodala
(izdo3anas vieta) (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards,
uzvards)
2016.gada 11. maija Reg.nr. 3371902398
(datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas
kods)

Kr. Barona iela 107, Riga, LV-1012

(juridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/9.5-3.9-3
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

Apsekots: Rugaju novada vidusskolas &dnicas, internata un
Sporta centra telpas

(apsekoto bivju, eku vai telpu nosaukums)

Adrese: Kurmenes iela 87, c. Rugaji, Rugdju novads, LV-4570, Latvija

Ipagnieks (valditajs): Rugaju novada dome

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)
Reg.nr. 90009115622, Kurmenes iela 48, c. Rugdji, Rugdju pagasts,
Rugaju novads, L.V-4570

(juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods; adrese)

Iesniegtie dokumenti: Iesniegums no 2016.g. 08. maija, Janis Rimbenieks

(pa e-pastu), VISC informacija

Apsekoto biivju, eku vai telpu raksturojums: Rugaju novada vidusskolas

internata telpas - Ula ugunsnoturibas pakape,, Sporta centra telpas —
U2a ugunsnoturibas pakape, IVa lietosanas veids

Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi: -
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7. Sledziens: Rugdju novada vidusskolas &dnicas, internata un Sporta
centra telpas atbilst ugunsdro$ibas prasibam un var izmantot diennakts
slégtas nometnes "RUGAJI-2016” organizé3anai no 05.07.2016.- 16.07.2016.

8. Atzinums izdots saskana ar MK Noteikumiem no 2009.gada 01.

septembra Nr. 981 ,,Bé&rnu nometnu
organizésanas un darbibas kartiba”

(normativais akts un punkts saskana, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzéts iesniegt Rugaju novada domei

(iestades vai institiicijas nosaukums, kur paredzéts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesnieg$anai derigs seSus ménesus.

Atzinumu var apstridét viena méneSa laika no ta spéka stasanas dienas
augstakstavosai amatpersonai: )
VUGD Latgales regiona brigades komandierim; Rigas iela 1/3, Daugavpils,
LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

VUGD Latgales regiona ; A.Kovsovs
brigades Balvu dalas inspektors FZ

(amatpersona) /¢(pa1:zksls] . uzvards)
Calmng dd\% </ 4 il y\ﬂfjmmi)s%wék

(juridiskas personas parstavja amats, vards, uzvards vai fiziskas personas vards, (paraks
uzvards; vai atzime par nostitisanu)

2016 . gadadC. ol Ps

Atzinumu sapému:
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