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Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienests

KURZEMES REGIONA BRIGADES
LIEPAJAS 1, DALA
Ganibu ield 63/67, Liepaja, LV-3401; talr.:63404484; fakss: 63425701; e-pasts: liepajal@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepaja Liepajas Universitates Zinatnes un
inovaciju parks
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards,

(izdodanas vieta)

- e . uzvirds)
2016.gada Yy . \ona Reg Nr.40008191808
(datums)  \ (juridiskas personas Ewﬁﬁnﬁu wEB:E vai fiziskds personas
s

Kr.Valdemara icla 4, Liepaja

(juridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/ “\\
par atbilstibu ugunsdro$ibas prasibam

1. Apsekots: Vainodes internatpamatskola

(apsekoto bavju, &ku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Raina iela 60, Vainode

3. Ipasnieks (valditajs): Vaipodes novada pasvaldiba
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)

90000059071, Raina iela 23a, Vaigode
(juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vaditajas Intas Znotinas iesnie oL
nometnes ugunsdro$ibas instrukcija
5. Apsekoto bavju, &ku vai telpu raksturojums: Vainodes intern
skolas &kas telpas un internata telpas . Ir automatiska
un trauksmes signalizacijas sistéma, ir ugunsdzgsibas aj

turibas pakape; Futbola nometne ,Inovators 2016” 10.
Maksimalais dalibnieku skaits — 40.

6. Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas pr.
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7. Slédziens: Atbilst ugunsdrosibas prasibam

8. Atzinums izdots saskana ar 2009, gada 01.septembra Ministru kabineta

(normativais akts un punkts saskand, ar kuru izdots atzinums)
noteikumu Nr.981 ,,.B&rnu nometnu organizésanas un darbibas

kartiba” 8.5.apakSpunkta prasibam.

9. Atzinumu paredz@ts iesniegt Liepajas Universitates Zinatnes un

(lestades vai institacijas nosaukums, kur paredzéts iesniegt atzinumu)
inovaciju parkam

Atzinums iesniegSanai derigs se§us ménesus.

Atzinumu var apstridét viena ménesa laika no ta speka stasanas dienas
augstakstavoSai amatpersonai:
Valsts ugunsdz@sibas un glabsanas dienesta Kurzemes regiona brigades
komandierim, Ganibu iela 63/67, Liepaja

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzésibas un glabsanas

dienesta Kurzemes regiona brigades
Liepajas 1.dalas inspektore \

(amatpersona) = (parakitc)

Atzinumu sapému: Teha Lon b
(uridiskas personas parstavja amats, vards, uzvards vaj fiziskas personas vards,

uzvards; vai atzime par nostitiianu)
201¢ . gada 2/ . 7?.&3”





