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LATGALES REGIONA BRIGADES
LUDZAS DALA
Skolas iela 39, Ludza, Ludzas novads, LV-5701; talr.: 65707161; fakss: 65707160 e-pasts: ludza@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

2016.gada 15.j0nija Ludza

(datums) (izdosanas vieta)

LEMUMS Nr. _22/9.9-3.14.1-6.

par neplanoto ugunsdrosibas parbaudi

Pamatojoties uz Ugunsdrosibas un ugunsdzésibas likuma 13.panta treSo dalu,

uzdodu Valsts ugunsdzésibas un dienesta Latgales regiona brigades ( turpmak-

VUGD LRB) Ludza dalas inspektoram kapteinim Aleksandram Stukanam

(amatpersonas (-u) amats, speciala dienesta pakape, vards, uzvards)

veikt neplanoto ugunsdrosibas parbaudi ~ Ludzas 2.vidusskolas internata un

(objekta nosaukums vai darbibas sféra, adrese, atraSanas vieta)

skolas telpas ,Blaumana iela 4a,Miglinika iela 34a,Ludza, Ludzas novada

ar mérki parbaudit normativajos aktos noteikto ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu.

Lémumu pienéma: VUGD LRB Ludzas da]as komandiera

p.i. kapteinis Aivars Mutulis /%?’/%7
(amatpersonas amats, speciala dienesta pakape, vards, uzvards) (pmaksts)‘AH/
Leémumu sapému: {0/ MZ LD /Uzad : \/ﬂ% WML lovmiss L
(amats, ja tads ir, vards, uzvards) (paraksts) (/

2016. gada b . A0

(lemuma sa@ﬂanas dwms)
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LATGALES REGIONA BRIGADES
LUDZAS DALA
Skolas iela 39, Ludza, Ludzas novads, LV-5701; talr.: 65707161; fakss: 65707160; e-pasts: ludza@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ludza Sporta biedriba ,,Sporta klubs
,,Ezerzeme””
(dokumenta sastadi$anas vieta) (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)
2016.gada 17. junija Reg. Nr.50008025201
(registracijas datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods)
18.Novembra iela 39, Rézekne,
LV-4601

(juridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/9.9-3.9.1-6.
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

1. Apsekots:  Ludzas 2.vidusskolas internata telpas ar kopgjo platibu 1234 m?,

sporta halle telpas — 4736 m*.

(apsekoto buivju, €ku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Blaumana iela 4a un P.Miglinika iela 34a, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

3. Ipasnieks (valditajs): Ludzas novada pasvaldiba, Reg. Nr.90000017453,

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)

Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

(juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods; adrese)

4. Tesniegtie dokumenti: Elektroniski sagatavots iesniegums 14.06.2016.g.

5. Apsekoto biivju, eku vai telpu raksturojums: 3.stavu &ka ar kop&jo platibu

1234,0 m?, 1.stava &ka ar kop&jo platibu 4736,0 m?

6. Parbaudes laika konstatéti normativo aktu ugunsdro$ibas prasibu parkapumi:-

7. Sledziens: internata éka ar kop&jo platibu 1234,0 m?, sporta halles &ka ar kop&jo

platibu 4736,0 m? atbilst ugunsdrogibas prasibam un var izmantot, ka diennakts

nometnes vietu

8. Atzinums izdots saskand ar ~ 2009.gada 01. septembra Ministru kabineta

noteikumi N.981 ,, Bérnu nometnu organizéSana un darbibas kartiba” 8.5 punkta

prasibam.

(normativais akts un punkts saskana, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzéts iesniegt: Ludzas novada pasvaldibai

(iestades, kur paredz&ts iesniegt atzinumu, nosaukums)

Atzinums iesniegSanai derigs seSus ménesus.





[image: image3.jpg]Atzinumu var apstridét viena ménesa laika, no ta spéka stasanas dienas, augstakstavosai
amatpersonai:
VUGD Latgales regiona brigades komandierim , Rigas iela 1/3, Daugavpili, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

VUGD Latgales regiona

brigades Ludzas dalas inspektors A.Stukans
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvards)

sinamu ooy ol Velto, Flitopuen 0201

(_]Ul’ldlSkaS personas parstavja amats, vards, uzvards vai fiziskas personas vards, uzvards; vai atzime par nosatianu) (paraksts

2016.gada /ﬁ M,LILUQ
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LATGALES REGIONA BRIGADES

LUDZAS DALA

Skolas iela 39, Ludza, Ludzas novads, LV-5701; talr.: 65707161; fakss: 65707160; e-pasts: ludza@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ludza

Sporta biedriba ,,Sporta klubs ,,Ezerzeme

9999

(izdo3anas vieta)

2016.gada 16 . junija

uzvards)

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards,

Reg. Nr.50008025201

(datums)

kods)

(juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas

18.Novembra iela 39, Rézekne,

LV-4601

~

PARBAUDES AKTS Nr.22/9.9-3.1-133.

2016.gada 16 . junija

(juridiskas vai fiziskas personas adrese)

Valsts ugunsdzg€sibas un glabsanas dienesta

(parbaudes datums(-i)

Latgales regiona brigades ( turpmak-VUGD LRB) Ludzas dalas inspektors kapteinis Aleksandrs

Stukans

(amatpersonas (-u) amats, specidla dienesta pakape, vards, uzvards)

piedaloties =~ Nometnes vaditajai Veltai Zbitkovskai

(objekta atbildigas personas amats, vards, uzvards)

veica

Ludzas 2.vidusskolas internata un sporta zales, Blaumana iela 4a un P.Miglinika iela 34,

Ludza, Ludzas novada, turpmak - objekts

(objekta nosaukums, adrese)

planoto ugunsdrosibas parbaudi un civilas aizsardzibas prasibu ievéroSanas kontroli.

(ugunsdrodibas parbaudes veids: planota, neplanota)

Parbaudes gaita:

1. Parbaudita $adu iepriek$€jo parbauzu gaita izdoto administrativo aktu izpilde:

Noveérstie Nenoverstie
Nt parkapumi parkapumi
; Administrativa akta nosaukums, datums un numurs (noradit (noradit
pk administrativa akta administrativa akta
konstateto konstatéto parkapumu
parkapumu punktus) punktus)
1 2 3 4
2. Konstatéti $adi ugunsdrosibas un civilas aizsardzibas prasibu parkapumi:
e Pamatojums Parkapuma
' Konstatétie parkapumi (normativa akta nosaukums un noveérsanas
pk. , punkts) T
termins
1 2 3 4





[image: image5.jpg]3. Objekta atbildigas personas viedoklis un argumenti:

Saskana ar Ugunsdrosibas un ugunsdzésibas likuma 13.panta ceturtas dalas 5.punktu un
Civilas aizsardzibas likuma 7.panta otrds dalas 2.punktu, ka ari uzklausot objekta atbildigas
personas viedokli un argumentus, uzdots konstatétos parkapumus novérst noraditaja termina.

Ja parbaudes akta konstat€tie parkapumi netiks novérsti noraditaja termipa, adresatam
saskana ar Administrativa procesa likuma 370.pantu, var tikt piemérota piespiedu nauda.

Ja nepiekritat konstatétajiem parkapumiem, Jums ir tiesibas So parbaudes aktu apstridét
viena ménesa laika no ta speka stasanas dienas augstakstavosai amatpersonai:
VUGD LRB komandierim, Rigas iela 1/3, Daugavpili, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Parbaudi veica: £ ;%l /

Aleksandrs Stukans

(amatpersonas vards, uzvards) (paraksts)

Ar parbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplaru sapému:

woreetwin awoel . Vabto Witoowma Wud

(objekta atbildigas personas, amats, vards, uzvards, paraksts, vai fiziskas personas vards, uzvards, vai atzime par nosatisanu p

20J;6.gada_/(_g. ALCL





