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Valsts ugunsdzésibas un glab3anas dienests

RIGAS REGIONA PARVALDES
4.DALA
Slokas iela 44, Jarmala, LV-2015; talr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rpd@vugd.gov.Iv; www.vugd.gov.lv

Jarmala Kemeru pamatskola
(izdoSanas vieta) (uridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards,
uzvirds)
2017.gada 10.maija Reg.Nr.90009251338
(datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas
kods)

Tukuma iela 10, Jirmala, LV-2012

(Guridisks vai fiziskas personas adresc)

ATZINUMS Nr.22/8.4-3.8.1-4
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

Apsekots: Kemeru pamatskolas telpas

(apsekoto bavju, eku vai telpu nosaukums)
Adrese: Tukuma iela 10, JGrmala

Ipasnieks (valditajs): Jarmalas pilsétas dome, reg.Nr. 90000056357,

Jomas iela 1/5, Jarmala

(uridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods, adrese)

Tesniegtie dokumenti: D. Fieres 18.04.2017.g. iesniegums b/n

Apsekoto bavju, eku vai telpu raksturojums: Biives ugunsnoturibas pakape ir U2b.
Eka ir 2 stavi, kuri ir aprikoti ar automatisko ugunsgréka atklasanas un trauksmes

signalizacijas sistemu.

Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi: ___parbaudes laika
normativo aktu ugunsdro$iba prasibu biitiski parkapumi nav konstatéti.

Slédziens: nav iebildumu b&rnu nometnes rikosanu apsekotaja eka. Ekspluatacijas
laika jaievéro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada
17.februara noteikumu Nr.82 “Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas.

Atzinums izdots saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada,

1.septembra noteikumu Nr.981 ,,B&rnu nometpu organizé$anas un darbibas kartiba”

8.5.apaksSpunkta prasibam.

(normativais akts un punkts saskana, ar kuru izdots atzinums)
Atzinumu paredzéts iesniegt péc pieprasijuma.

(iestades vai institiicijas nosaukums, kur paredzéts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegSanai derigs seSus ménesus.
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Atzinumu var apstridét viena ménesa laika no ta speka stasanas dienas

augstakstavosai amatpersonai:
Valsts ugunsdzgsibas un glabsanas dienesta Rigas regiona parvaldes prieksniekam

Maskavas iela 3, Riga, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzgsibas un glabsanas

dienesta Rigas regiona parvaldes 4.dalas komandierim Slokas iela 44, Jarmala, LV-2015.

(amatpersonas amats un adrese)

Komandieris e s V.Dzérve
majors
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvards)

Sagatavoja: I.apenkovs, 29146296
(e-pastsigors.sapenkovs@vugd.gov.1v)

Atzinumu sanému:

uridisks personas parstavja amats, vards, uzvards vai fiziskas personas Vards, (paraksts)
uzvards; vai atzime par nositianu)

20 . gada__ .





