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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

LATGALES REGIONA BRIGADES
DAUGAVPILS 2. DALA
Pickrastes icla 23, Daugavpils, LV-5422; talr.:65455844; c-pasts: daugavpils2@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpili Biedriba ,,Vildari”
(izdosanas vieta) (uridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards,
uzvrds)
2017.gada 8. junija Reg.Nr.40008253262
(datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas
kods)

Telts iela 11-48, Daugavpils

Guridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/9.2-3.9-30
par atbilstibu ugunsdro$iba$ prasibam

1. Apsekots:  Bérnu nometnes telpas Biédrfbi ,,Vildari”

(@psckoto buvju, eku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: 18.novembra iela 17-35, Daugavpils

3. Ipasnieks (valditajs): SIA ,Dauseb” Profesionalds pilnveides un

profesionalas talakizglitibas iestade ,,Macibu centrs

Dauseb”

(uridiskas personas nosaukums vai fiZiskas personas vards, uzvards)

Reg. Nr.51503063481, 18.novembra iela 17-35, Daugavpils

(uridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods; adrese)

4. lesniegtie dokumenti: Biedribas ,,Vildari” 2017.gada 25.maija iesniegums

5. Apsekoto bivju, &ku vai telpu raksturojums: Bé&rnu nometnes telpas,

telpas atrodas Biedriba ,,Vildari” pirmaja stava, telpas kop&ja platiba — 90 m?

6. Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi: nav

7. Sledziens: Bérnu nometnes telpas, kuras atrodas Biedriba

,,Vildari” ar kopgjo platibu 90 m? atbilst ugunsdrogibas

prasibam

8. Atzinums izdots saskana ar  Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra
. noteikumiem Nr.981 ,,Bé&rnu nometnes
organizé$anas un darbibas kartiba”
. 8.punkta 5.apakspunkta prasibam

(normativais akts un punkis saskapa, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzéts iesniegt Biedribai ,,Vildari”

(iestades vai institacijas nosaukums, kur paredz2ts iesnicgt atzinumu)
Atzinums iesnieg$anai derigs seSus ménesus.

Atzinumu var apstridét viena méneSa laikda no ta speka stasanas dienas
augstakstavosai amatpersonai:
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta Latgales regiona brigades
komandierim, Rigas iela 1/3, Daugavpili, LV-5401





