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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

KURZEMES REGIONA BRIGADES
SALDUS DALA

Shrundas iefa 28, Saldus, Saldus novads, LV-3801: tlr. 63881482 fakss: 63807560; e-pasts: saldusi@vugd gov.lv; vugd@vugd gov.Iv

Blidenes pagasta kultiirvésturiska
mantojuma biedriba
Salda “Latviesu tikumi™

20

(1zdosanas vieta) (juridiskas personas nosaukums vai fizisks personas vards,
uzvirds)

gada & 0 p Reg. Nr.4008137483

(VSR IS ]

(datums) (juridiskas personas registricijas numurs vai fiziskis personas
kods)

“Tevas™, Blidenes pagasts,
Brocénu novads, LV-3852
(Juridiskas vai fiziskas personas adrese)
ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/ =~
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

Apsekots: Blidenes pamatskolas veca korpusa klaSu telpas, eédamzale,
gaiteni, kapnu telpas un teritorija.

(apsekoto bivju, Eku vai telpu nosaukums)

Adrese: Skolas iela 1, Blidenes pagasts, Brocénu novads.
Ipasnieks (valditajs): Brocénu novada pasvaldiba, Reg. Nr. 90000024417,

(juridiskas personas nosaukums vai fizisks personas vdrds, uzvards)
Lielcieceres iela 3, Brocéni, Brocénu novads.

(qundiskas personas registricijas numurs vai fiziskds personas kods; adrese)
lesniegtie dokumenti: Daigas Plaudes 2017.gada 31.maija iesniegums.

Apsekoto blivju, ku vai telpu raksturojums: Blidenes pamatskolas Ekai
ugunsnoturibas pakapi ir U2. Bives lietoSanas veids [Va.

Parbaudes laika konstatétie ugunsdro$ibas prasibu parkapumi: Nav.
Sledziens: Blidenes pamatskolas veca korpusa klasu telpas, Sdamzale,
caiteni, kapnu telpas un teritorija atbilst ugunsdrosibas prasibam.

Atzinums izdots saskana ar  Latvijas Republikas Ministru kabineta

2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bérnu nometnu organizésana un

darbibas kartiba™ 8.5.apakSpunktu,

(normatTvais akts un punkts saskapd, ar kuru zdots atzinums)

Atzinumu paredz&ts iesniegt Nav.

(lestades var institdcijas nosaukums, Kur pareda3ts iesniegt atznuams)

Atzinums iesnieg3anai derigs seSus meénesus.
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Atzinumu var apstridét viena ménesa laika no ta spéka staSanas dienas 7
augstakstavosai amatpersonai:
Valsts ugunsdzesibas un glabanas dienesta Kurzemes regiona brigades
komandierim, Ganibu iela 63/67, Liepaja, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese).

Inspektors p e M. Jocus
(amatpersona) (parak/s /‘/ (v uzvards) qi
Atzinumu sanému: %/;Wo vade s ja @0& Howds FeF—ois
(juridiskas personas parstavja amats, yards, uzvards vayfiziskas personas vards, (paraksts)

i) uzvards; vai atzithe par nosiitisant

20/F. gada ] . feend )t
/ J





