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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests
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ATZINUMS Nr. 22 /¢«
par atbilstibu ugunsdrosi bam
. Apsckots: _Viesu nams “Saules villa”
S o oY
. Adrese: _, Aizupe” Vanes pagasts, Kandavas novads
. Tpasnicks (valditijs): _Biedriba “Asocidcija Dzivesprieks™
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Reg. Nr.50008006681, “Aizupe”, Vanes pagasts, Kandavas novads, LV-3131
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. lesniegtie dokumenti: _Nometnes vaditajas Dreibergas Lolitas
elekironiski iesatits iesniegums.

. “Apsekoto biivju, eku vai telpu raksturojums: IV izmantoSanas veida &
U2 ugunsnoturibas pakiipe, aprikotas ar automatisko ugunsgreka atklasanas
‘un trauksmes signalizacijas sistémam, nokomplekiéta ar ugunsdzéSamajiem
‘apardtiem, ir ugunsdzésibai paredzeta adens nemsanas vieta.

. Parbaudes laika konstatétic ugunsdrosibas prasibu parkapuri
bitski ugunsdrosbu reglameni&joso normativo aktu prasibu parkapumi
netika konstatéti.

. “Sledziens: _SIA "Saules villa”, kas atrodas “Aizupe”, Vanes

 pagasta, Kandavas novads, atbilst ugunsdrosibas prasibam_un var tkt

izmantota bérnu atpitas nometnes ikoSanai.

. “Atzinums izdots saskand ar _Ministru kabineta 2009.gada I septembra
noteikumu Nr. 981 ,,B&mu nometqu organizésanas un darbibas kartiba™
8.5. punkta prasibam.
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9. Auzinumu paredzéts iesniegt _Valsts izglitibas satura centram
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Atzinums iesniegSanai derigs seSus menesus.
Atzinumu var apstridét viena ménesa laiki no ta speka staSands dienas
augstakstavosai amatpersonai: Valsts ugunsdzsibas un glabsanas dienesta





